КАРТА ЗАКАЗА кислородомера МАРК-409Т

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Датчик кислородный | ДК-409Т | □ | □ |
| Тип гидропанели | удаленное размещение блока преобразовательного (низкая) | ГП-409Т/1 | □ | □ |
|  | размещение блока преобразовательного настенного исполнения на панели (высокая) | ГП-409Т/2 | □ | □ |
|  | размещение на стойках | ГП-409Т/С | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 1,5м (в комплекте по умолчанию) |  | □ | □ |
|  | 1,5-100 м (укажите значение) | ВК409/509.L |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация

МАРК-409Т/1

с Гидропанелью ГП-409Т/2